附件1：《丁堰镇政府汽车车棚棚顶出新工程清单》

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车棚棚顶 | 563.2 | m² | 含人工、材料和脚手（必须打磨除锈清洗，一遍防锈漆，喷三遍钢结构漆） |
| 2 | 柱子 | 8 | 个 | 必须打磨除锈清洗，一遍防锈漆，喷三遍钢结构漆 |
| 3 | 梁 | 49 | 根 | 必须打磨除锈清洗，一遍防锈漆，喷三遍钢结构漆 |