# 如皋市市场监督管理局

# 行政处罚决定书

## 皋市监处罚〔2023〕1500937号

当事人：如皋市丁堰镇施明霞百货商店

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码：92320682MA1RQX3K87

经营场所：如皋市丁堰镇丁新中路251号

经营者：刘浩杰

身份证件号码：***

2023年9月26日，本局收悉浙江方圆检测集团股份有限公司出具的编号为2311309674的检验检测报告，报告显示当事人销售的瓶装液化石油气调压器检验检测结论为：经检验，“使用说明书”、“关闭压力”、“出口压力”项目不符合GB 35844-2018《瓶装液化石油气调压器》标准，检验结论为不合格。2023年9月28日，本局执法人员依法对当事人经营场所进行检查。现场检查时，当事人经营场所内剩余抽检备样的瓶装液化石油气调压器1只，本局执法人员依法对上述瓶装液化石油气调压器实施了扣押的行政强制措施。当事人涉嫌销售不合格瓶装液化石油气调压器的行为，违反了《中华人民共和国产品质量法》的有关规定。为查明案件事实，经批准，本局予以立案调查。

经查，当事人于2023年3月份从如皋市天兴不锈钢制品批发部以16元每只的价格购进5只瓶装液化石油气调压器（生产日期：2023年02月；生产企业：慈溪市厨霸燃气具厂；规格型号：JYT0.6L-A），放置于经营场所对外销售，该批次瓶装液化石油气调压器销售标价为28元每只。2023年9月28日，我局执法人员对当事人经营场所现场检查并将检验结果告知书送达当事人，当事人在法定期限内对上述检测结果未提出异议，未申请复检。截至2023年9月28日，上述批次瓶装液化石油气调压器当事人以28元每只的价格销售了1只，以20元每只的价格销售了3只，剩余1只未及销售。当事人销售的上述瓶装液化石油气调压器货值金额为140元（28元/只×5只），违法所得以进销差价来计算为24元（28元/只×1只+20元/只×3只-16元/只×4只）。

以上事实，主要有以下证据证明：

1.当事人营业执照复印件、经营者身份证复印件、委托代理人身份证件复印件各1份，授权委托书1份，证明当事人及相关人员的主体资格。

2.现场笔录1份，对施明霞询问笔录、对刘浩杰询问笔录各1份，对洪霞询问笔录、对姚天兴询问笔录复印件各1份，检验检测报告（报告编号：2311309674）1份，证据提取单2份，证明当事人购进并销售不合格瓶装液化石油气调压器的事实。

3.现场笔录1份，对施明霞询问笔录、对刘浩杰询问笔录各1份，对洪霞询问笔录、对姚天兴询问笔录复印件各1份，销售企业产品质量监督抽查抽样单复印件1份，证据提取单2份，证明当事人销售的上述瓶装液化石油气调压器货值金额为140元，违法所得为24元的事实。

2023年11月16日，本局向当事人送达了《如皋市市场监督管理局行政处罚告知书》（皋市监罚告〔2023〕1501036号），告知当事人本局对其上述违法行为拟作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。当事人在法定期限内未提出陈述、申辩。

《中华人民共和国产品质量法》第十三条第二款规定：禁止生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的标准和要求的工业产品。具体管理办法由国务院规定。

《中华人民共和国产品质量法》第四十九条规定：生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品（包括已售出和未售出的产品，下同）货值金额等值以上三倍以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

当事人销售不合格瓶装液化石油气调压器的行为，违反了《中华人民共和国产品质量法》第十三条第二款的规定，应当依据《中华人民共和国产品质量法》第四十九条的规定予以处罚。

本案中，当事人销售的涉案产品数量较少、货值金额较低，且能够如实提供进货来源，综合考虑违法行为的事实、性质、情节、社会危害程度等方面，本局决定对当事人予以从轻行政处罚。

当事人销售不合格瓶装液化石油气调压器的行为，违反了《中华人民共和国产品质量法》第十三条第二款的规定，依据《中华人民共和国产品质量法》第四十九条的规定，本局现责令当事人停止销售上述产品，并决定对当事人处罚如下：1.没收瓶装液化石油气调压器1只；2.没收违法所得24元；3.罚款210元。

当事人应自收到本处罚决定书之日起十五日内（末日为节假日顺延），将罚没款缴至下列账户（开户单位：如皋市财政局；账号：建行如皋支行营业部32001647236051117660；执收单位代码：0107401）。可使用三种缴款方式：1.银行缴款：携带《如皋市非税收入缴款通知书》在中国建设银行股份有限公司如皋任一银行网点缴款。2.支付宝或微信扫码缴款：使用支付宝或微信，扫描《如皋市非税收入缴款通知书》票据上的二维码，直接缴款。3.网银转账缴款：网上银行直接转账至《如皋市非税收入缴款通知书》上收款人账户缴款。逾期不缴纳罚款的，根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条和《中华人民共和国行政强制法》第四十五条的规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款(加处罚款数额不超出罚款数额)，并将依法申请人民法院强制执行。

当事人如对本行政处罚决定不服，可于收到本决定书之日起六十日内向如皋市人民政府申请复议，也可以于六个月内依法向南通经济技术开发区人民法院提起诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

如皋市市场监督管理局

二〇二三年十一月二十四日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式二份，一份送达，一份归档。