磨头镇2026年镇区、园区道路及基础设施维修工程预算单价清单
	实施项目名称
	规格
	单位
	测算单价
	备注

	磨头镇2026年镇区、园区道路及基础设施维修工程
	25*35
	cm
	100/套
	铁井盖（加重型道路专业）

	
	50
	cm
	280/套
	

	
	60
	cm
	380/套
	

	
	70
	cm
	480/套
	

	
	80
	cm
	700/套
	

	
	100
	cm
	1050/套
	

	
	70
	cm
	280/套
	水泥井盖

	
	窨井清理
	
	300/个
	

	
	沥青坑塘维修
	
	90/㎡
	按实际坑塘

	
	水泥坑塘维修
	
	200/㎡
	含切割、清塘

	
	Φ400
	
	380/米
	水泥管

	
	Φ600
	
	560/米
	

	
	Φ800
	
	740/米
	

	
	接头
	
	450/个
	

	
	Φ300
	
	220/米
	波纹管

	
	Φ400
	
	310/米
	

	
	Φ500
	
	420/米
	

	
	Φ600
	
	520/米
	

	
	接头
	
	400/个
	

	说明：表上未列全的其它维修材料或小项目经业主、管理、监理确认后再确定单价。


