如皋市人民政府办公室文件

皋政办发〔2021〕55号

市政府办公室关于2021年1-3月全市部分镇（区、街道）新增水质监测断面

考核结果的通报

各镇（区、街道）人民政府（管委会、办事处），市各相关部门：

根据《如皋市部分镇（区、街道）新增水质监测断面考核初步方案》（皋政办发〔2019〕118号），生态环境局委托第三方检测机构按规范对1-3月份各新增考核断面进行了两次取样检测，现将一季度各断面水质状况及各镇（区、街道）考核补偿金额计算结果进行通报。

附件：1.全市新增考核断面监测结果（2021年1月第一次监测）

2.全市新增考核断面监测结果（2021年1月第二次监测）

3.各新增考核断面月度监测均值及补偿金额汇总表（2021年1月）

4.全市新增考核断面监测结果（2021年2月第一次监测）

5.全市新增考核断面监测结果（2021年2月第二次监测）

6.各新增考核断面月度监测均值及补偿金额汇总表（2021年2月）

7.全市新增考核断面监测结果（2021年3月第一次监测）

8.全市新增考核断面监测结果（2021年3月第二次监测）

9.各新增考核断面月度监测均值及补偿金额汇总表（2021年3月）

10.2021年第一季度部分镇（区、街道）新增考核断面补偿金额汇总表

如皋市人民政府办公室

2021年4月14日

表1、全市新增考核断面监测结果（2021年1月第一次监测）

| 序号 | 河流名称 | 断面名称 | 考核主体 | 检测时间 | 监测因子 |  |  |  |  |  | 水质类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 高锰酸盐指数 |  | 氨氮 |  | 总磷 |  |  |
|  |  |  |  |  | 目标值（mg/L） | 监测值（mg/L） | 目标值（mg/L） | 监测值（mg/L） | 目标值（mg/L） | 监测值（mg/L） |  |
| 1 | 立新河 | 扬团路桥（新鄂路桥） | 江安镇 | 1.17 | 6.0 | 4.5 | 1.0 | 0.672 | 0.2 | 0.34 | Ⅴ类 |
| 2 | 石庄前河 | 东板桥 | 石庄镇 | 1.17 | 6.0 | - | 1.0 | - | 0.2 | - | - |
| 3 | 周圩港 | 沪陕高速旁路桥（龙福桥） | 长江镇 | 1.17 | 6.0 | 10.6 | 1.0 | 0.770 | 0.2 | 0.24 | Ⅴ类 |
| 4 | 白李河 | 斜桥河路桥 | 九华镇 | 1.17 | 6.0 | 6.6 | 1.0 | 0.346 | 0.2 | 0.17 | Ⅳ类 |
| 5 | 龙游河 | 林吴线桥 | 吴窑镇 | 1.17 | 6.0 | 6.7 | 1.0 | 0.610 | 0.2 | 0.68 | 劣Ⅴ类 |
| 6 | 跃进河 | 下驾原桥 | 下原镇 | 1.17 | 6.0 | 6.2 | 1.0 | 0.247 | 0.2 | 0.23 | Ⅳ类 |
| 7 | 杨马河 | 杨马河桥 | 城南街道 | 1.17 | 6.0 | 6.2 | 1.0 | 0.238 | 0.2 | 0.20 | Ⅳ类 |
| 8 | 龙游河 | 烈士陵园桥 | 磨头镇 | 1.17 | 6.0 | 6.4 | 1.0 | 0.324 | 0.2 | 0.32 | Ⅴ类 |
| 9 | 通扬运河 | 柴湾桥 | 城北街道 | 1.17 | 6.0 | 5.2 | 1.0 | 1.22 | 0.2 | 0.26 | Ⅳ类 |

表2、全市新增考核断面监测结果（2021年1月第二次监测）

| 序号 | 河流名称 | 断面名称 | 考核主体 | 检测时间 | 监测因子 |  |  |  |  |  | 水质类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 高锰酸盐指数 |  | 氨氮 |  | 总磷 |  |  |
|  |  |  |  |  | 目标值（mg/L） | 监测值（mg/L） | 目标值（mg/L） | 监测值（mg/L） | 目标值（mg/L） | 监测值（mg/L） |  |
| 1 | 立新河 | 扬团路桥（新鄂路桥） | 江安镇 | 1.31 | 6.0 | 3.2 | 1.0 | 0.672 | 0.2 | 0.16 | Ⅲ类 |
| 2 | 石庄前河 | 东板桥 | 石庄镇 | 1.31 | 6.0 | 10.7 | 1.0 | 4.96 | 0.2 | 0.27 | 劣Ⅴ类 |
| 3 | 周圩港 | 沪陕高速旁路桥（龙福桥） | 长江镇 | 1.31 | 6.0 | 9.2 | 1.0 | 1.42 | 0.2 | 0.39 | Ⅴ类 |
| 4 | 白李河 | 斜桥河路桥 | 九华镇 | 1.31 | 6.0 | 4.4 | 1.0 | 1.15 | 0.2 | 0.23 | Ⅳ类 |
| 5 | 龙游河 | 林吴线桥 | 吴窑镇 | 1.31 | 6.0 | 10.7 | 1.0 | 0.247 | 0.2 | 0.58 | 劣Ⅴ类 |
| 6 | 跃进河 | 下驾原桥 | 下原镇 | 1.31 | 6.0 | 3.2 | 1.0 | 0.697 | 0.2 | 0.23 | Ⅳ类 |
| 7 | 杨马河 | 杨马河桥 | 城南街道 | 1.31 | 6.0 | 4.8 | 1.0 | 0.940 | 0.2 | 0.19 | Ⅲ类 |
| 8 | 龙游河 | 烈士陵园桥 | 磨头镇 | 1.31 | 6.0 | 4.6 | 1.0 | 0.924 | 0.2 | 0.20 | Ⅲ类 |
| 9 | 通扬运河 | 柴湾桥 | 城北街道 | 1.31 | 6.0 | 4.6 | 1.0 | 0.989 | 0.2 | 0.26 | Ⅳ类 |

表3、各新增考核断面月度监测均值及补偿金额汇总表（2021年1月）

| 序号 | 河流名称 | 断面名称 | 考核主体 | 监测因子 |  |  |  |  |  | 水质类别 | 补偿金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 |  | 氨氮 |  | 总磷 |  |  |  |
|  |  |  |  | 目标值（mg/L） | 监测均值（mg/L） | 目标值（mg/L） | 监测均值（mg/L） | 目标值（mg/L） | 监测均值（mg/L） |  |  |
| 1 | 立新河 | 扬团路桥（新鄂路桥） | 江安镇 | 6.0 | 3.9 | 1.0 | 0.672 | 0.2 | 0.25 | Ⅳ类 | -5 |
| 2 | 石庄前河 | 东板桥 | 石庄镇 | 6.0 | 10.7 | 1.0 | 5.0 | 0.2 | 0.3 | 劣Ⅴ类 | -25 |
| 3 | 周圩港 | 沪陕高速旁路桥（龙福桥） | 长江镇 | 6.0 | 9.9 | 1.0 | 1.095 | 0.2 | 0.32 | Ⅳ类 | -5 |
| 4 | 白李河 | 斜桥河路桥 | 九华镇 | 6.0 | 5.5 | 1.0 | 0.748 | 0.2 | 0.20 | Ⅲ类 | 5 |
| 5 | 龙游河 | 林吴线桥 | 吴窑镇 | 6.0 | 8.7 | 1.0 | 0.429 | 0.2 | 0.63 | 劣Ⅴ类 | -25 |
| 6 | 跃进河 | 下驾原桥 | 下原镇 | 6.0 | 4.7 | 1.0 | 0.472 | 0.2 | 0.23 | Ⅳ类 | -5 |
| 7 | 杨马河 | 杨马河桥 | 城南街道 | 6.0 | 5.5 | 1.0 | 0.589 | 0.2 | 0.20 | Ⅲ类 | 5 |
| 8 | 龙游河 | 烈士陵园桥 | 磨头镇 | 6.0 | 5.5 | 1.0 | 0.624 | 0.2 | 0.26 | Ⅳ类 | -5 |
| 9 | 通扬运河 | 柴湾桥 | 城北街道 | 6.0 | 4.9 | 1.0 | 1.105 | 0.2 | 0.26 | Ⅳ类 | -5 |

备注：根据考核结果，市财政应获得江安镇、石庄镇、长江镇、吴窑镇、下原镇、磨头镇和城北街道补偿金额共计75万元，需支付九华镇、城南街道达标奖励共计10万元。

表4、全市新增考核断面监测结果（2021年2月第一次监测）

| 序号 | 河流名称 | 断面名称 | 考核主体 | 检测时间 | 监测因子 |  |  |  |  |  | 水质类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 高锰酸盐指数 |  | 氨氮 |  | 总磷 |  |  |
|  |  |  |  |  | 目标值（mg/L） | 监测值（mg/L） | 目标值（mg/L） | 监测值（mg/L） | 目标值（mg/L） | 监测值（mg/L） |  |
| 1 | 立新河 | 扬团路桥（新鄂路桥） | 江安镇 | 2.7 | 6.0 | 3.8 | 1.0 | 0.395 | 0.2 | 0.17 | Ⅲ类 |
| 2 | 石庄前河 | 东板桥 | 石庄镇 | 2.7 | 6.0 | 9.4 | 1.0 | 0.623 | 0.2 | 0.30 | Ⅳ类 |
| 3 | 周圩港 | 沪陕高速旁路桥（龙福桥） | 长江镇 | 2.7 | 6.0 | 2.8 | 1.0 | 0.697 | 0.2 | 0.38 | Ⅴ类 |
| 4 | 白李河 | 斜桥河路桥 | 九华镇 | 2.7 | 6.0 | 2.7 | 1.0 | 0.623 | 0.2 | 0.15 | Ⅲ类 |
| 5 | 龙游河 | 林吴线桥 | 吴窑镇 | 2.7 | 6.0 | 12.4 | 1.0 | 0.235 | 0.2 | 0.60 | 劣Ⅴ类 |
| 6 | 跃进河 | 下驾原桥 | 下原镇 | 2.7 | 6.0 | 3.2 | 1.0 | 0.494 | 0.2 | 0.20 | Ⅲ类 |
| 7 | 杨马河 | 杨马河桥 | 城南街道 | 2.7 | 6.0 | 3.6 | 1.0 | 0.488 | 0.2 | 0.16 | Ⅲ类 |
| 8 | 龙游河 | 烈士陵园桥 | 磨头镇 | 2.7 | 6.0 | 4.6 | 1.0 | 0.681 | 0.2 | 0.20 | Ⅲ类 |
| 9 | 通扬运河 | 柴湾桥 | 城北街道 | 2.7 | 6.0 | 3.4 | 1.0 | 0.410 | 0.2 | 0.20 | Ⅲ类 |

表5、全市新增考核断面监测结果（2021年2月第二次监测）

| 序号 | 河流名称 | 断面名称 | 考核主体 | 检测时间 | 监测因子 |  |  |  |  |  | 水质类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 高锰酸盐指数 |  | 氨氮 |  | 总磷 |  |  |
|  |  |  |  |  | 目标值（mg/L） | 监测值（mg/L） | 目标值（mg/L） | 监测值（mg/L） | 目标值（mg/L） | 监测值（mg/L） |  |
| 1 | 立新河 | 扬团路桥（新鄂路桥） | 江安镇 | 2.28 | 6.0 | 2.4 | 1.0 | 0.106 | 0.2 | 0.09 | Ⅱ类 |
| 2 | 石庄前河 | 东板桥 | 石庄镇 | 2.28 | 6.0 | 3.9 | 1.0 | 2.68 | 0.2 | 0.35 | 劣Ⅴ类 |
| 3 | 周圩港 | 沪陕高速旁路桥（龙福桥） | 长江镇 | 2.28 | 6.0 | 3.4 | 1.0 | 0.513 | 0.2 | 0.09 | Ⅲ类 |
| 4 | 白李河 | 斜桥河路桥 | 九华镇 | 2.28 | 6.0 | 2.4 | 1.0 | 0.156 | 0.2 | 0.10 | Ⅱ类 |
| 5 | 龙游河 | 林吴线桥 | 吴窑镇 | 2.28 | 6.0 | 17.8 | 1.0 | 0.310 | 0.2 | 0.57 | 劣Ⅴ类 |
| 6 | 跃进河 | 下驾原桥 | 下原镇 | 2.28 | 6.0 | 3.3 | 1.0 | 0.113 | 0.2 | 0.08 | Ⅱ类 |
| 7 | 杨马河 | 杨马河桥 | 城南街道 | 2.28 | 6.0 | 3.4 | 1.0 | 0.679 | 0.2 | 0.16 | Ⅲ类 |
| 8 | 龙游河 | 烈士陵园桥 | 磨头镇 | 2.28 | 6.0 | 3.2 | 1.0 | 0.103 | 0.2 | 0.12 | Ⅲ类 |
| 9 | 通扬运河 | 柴湾桥 | 城北街道 | 2.28 | 6.0 | 3.5 | 1.0 | 0.556 | 0.2 | 0.15 | Ⅲ类 |

表6、各新增考核断面月度监测均值及补偿金额汇总表（2021年2月）

| 序号 | 河流名称 | 断面名称 | 考核主体 | 监测因子 |  |  |  |  |  | 水质类别 | 补偿金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 |  | 氨氮 |  | 总磷 |  |  |  |
|  |  |  |  | 目标值（mg/L） | 监测均值（mg/L） | 目标值（mg/L） | 监测均值（mg/L） | 目标值（mg/L） | 监测均值（mg/L） |  |  |
| 1 | 立新河 | 扬团路桥（新鄂路桥） | 江安镇 | 6.0 | 3.1 | 1.0 | 0.251 | 0.2 | 0.13 | Ⅲ类 | 5 |
| 2 | 石庄前河 | 东板桥 | 石庄镇 | 6.0 | 6.7 | 1.0 | 1.652 | 0.2 | 0.33 | Ⅴ类 | -15 |
| 3 | 周圩港 | 沪陕高速旁路桥（龙福桥） | 长江镇 | 6.0 | 3.1 | 1.0 | 0.605 | 0.2 | 0.24 | Ⅳ类 | -5 |
| 4 | 白李河 | 斜桥河路桥 | 九华镇 | 6.0 | 2.6 | 1.0 | 0.390 | 0.2 | 0.13 | Ⅲ类 | 5 |
| 5 | 龙游河 | 林吴线桥 | 吴窑镇 | 6.0 | 15.1 | 1.0 | 0.273 | 0.2 | 0.59 | 劣Ⅴ类 | -25 |
| 6 | 跃进河 | 下驾原桥 | 下原镇 | 6.0 | 3.3 | 1.0 | 0.304 | 0.2 | 0.14 | Ⅲ类 | 5 |
| 7 | 杨马河 | 杨马河桥 | 城南街道 | 6.0 | 3.5 | 1.0 | 0.584 | 0.2 | 0.16 | Ⅲ类 | 5 |
| 8 | 龙游河 | 烈士陵园桥 | 磨头镇 | 6.0 | 3.9 | 1.0 | 0.392 | 0.2 | 0.16 | Ⅲ类 | 5 |
| 9 | 通扬运河 | 柴湾桥 | 城北街道 | 6.0 | 3.5 | 1.0 | 0.483 | 0.2 | 0.18 | Ⅲ类 | 5 |

备注：根据考核结果，市财政应获得石庄镇、长江镇、吴窑镇补偿金额共计45万元，需支付江安镇、九华镇、下原镇、城南街道、磨头镇和城北街道达标奖励共计30万元。

表7、全市新增考核断面监测结果（2021年3月第一次监测）

| 序号 | 河流名称 | 断面名称 | 考核主体 | 检测时间 | 监测因子 |  |  |  |  |  | 水质类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 高锰酸盐指数 |  | 氨氮 |  | 总磷 |  |  |
|  |  |  |  |  | 目标值（mg/L） | 监测值（mg/L） | 目标值（mg/L） | 监测值（mg/L） | 目标值（mg/L） | 监测值（mg/L） |  |
| 1 | 立新河 | 扬团路桥（新鄂路桥） | 江安镇 | 3.14 | 6.0 | 3.6 | 1.0 | 0.445 | 0.2 | 0.20 | Ⅲ类 |
| 2 | 石庄前河 | 东板桥 | 石庄镇 | 3.14 | 6.0 | 5.9 | 1.0 | 3.00 | 0.2 | 0.39 | 劣Ⅴ类 |
| 3 | 周圩港 | 沪陕高速旁路桥（龙福桥） | 长江镇 | 3.14 | 6.0 | 5.7 | 1.0 | 0.568 | 0.2 | 2.88 | 劣Ⅴ类 |
| 4 | 白李河 | 斜桥河路桥 | 九华镇 | 3.14 | 6.0 | 5.5 | 1.0 | 0.057 | 0.2 | 0.10 | Ⅲ类 |
| 5 | 龙游河 | 林吴线桥 | 吴窑镇 | 3.14 | 6.0 | 14.6 | 1.0 | 0.186 | 0.2 | 0.78 | 劣Ⅴ类 |
| 6 | 跃进河 | 下驾原桥 | 下原镇 | 3.14 | 6.0 | 5.2 | 1.0 | 0.119 | 0.2 | 0.16 | Ⅲ类 |
| 7 | 杨马河 | 杨马河桥 | 城南街道 | 3.14 | 6.0 | 12.1 | 1.0 | 0.091 | 0.2 | 0.20 | Ⅴ类 |
| 8 | 龙游河 | 烈士陵园桥 | 磨头镇 | 3.14 | 6.0 | 5.6 | 1.0 | 0.257 | 0.2 | 0.18 | Ⅲ类 |
| 9 | 通扬运河 | 柴湾桥 | 城北街道 | 3.14 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 0.980 | 0.2 | 0.16 | Ⅲ类 |

表8、全市新增考核断面监测结果（2021年3月第二次监测）

| 序号 | 河流名称 | 断面名称 | 考核主体 | 检测时间 | 监测因子 |  |  |  |  |  | 水质类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 高锰酸盐指数 |  | 氨氮 |  | 总磷 |  |  |
|  |  |  |  |  | 目标值（mg/L） | 监测值（mg/L） | 目标值（mg/L） | 监测值（mg/L） | 目标值（mg/L） | 监测值（mg/L） |  |
| 1 | 立新河 | 扬团路桥（新鄂路桥） | 江安镇 | 3.28 | 6.0 | 3.6 | 1.0 | 0.950 | 0.2 | 0.10 | Ⅲ类 |
| 2 | 石庄前河 | 东板桥 | 石庄镇 | 3.28 | 6.0 | 3.2 | 1.0 | 0.740 | 0.2 | 0.11 | Ⅲ类 |
| 3 | 周圩港 | 沪陕高速旁路桥（龙福桥） | 长江镇 | 3.28 | 6.0 | 4.1 | 1.0 | 0.595 | 0.2 | 1.31 | 劣Ⅴ类 |
| 4 | 白李河 | 斜桥河路桥 | 九华镇 | 3.28 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 0.285 | 0.2 | 0.16 | Ⅲ类 |
| 5 | 龙游河 | 林吴线桥 | 吴窑镇 | 3.28 | 6.0 | 11.3 | 1.0 | 0.642 | 0.2 | 0.61 | 劣Ⅴ类 |
| 6 | 跃进河 | 下驾原桥 | 下原镇 | 3.28 | 6.0 | 3.5 | 1.0 | 0.494 | 0.2 | 0.25 | Ⅳ类 |
| 7 | 杨马河 | 杨马河桥 | 城南街道 | 3.28 | 6.0 | 7.2 | 1.0 | 0.220 | 0.2 | 0.14 | Ⅳ类 |
| 8 | 龙游河 | 烈士陵园桥 | 磨头镇 | 3.28 | 6.0 | 5.6 | 1.0 | 0.322 | 0.2 | 0.12 | Ⅲ类 |
| 9 | 通扬运河 | 柴湾桥 | 城北街道 | 3.28 | 6.0 | 13.2 | 1.0 | 0.894 | 0.2 | 0.24 | Ⅴ类 |

表9、各新增考核断面月度监测均值及补偿金额汇总表（2021年3月）

| 序号 | 河流名称 | 断面名称 | 考核主体 | 监测因子 |  |  |  |  |  | 水质类别 | 补偿金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 |  | 氨氮 |  | 总磷 |  |  |  |
|  |  |  |  | 目标值（mg/L） | 监测均值（mg/L） | 目标值（mg/L） | 监测均值（mg/L） | 目标值（mg/L） | 监测均值（mg/L） |  |  |
| 1 | 立新河 | 扬团路桥（新鄂路桥） | 江安镇 | 6.0 | 3.6 | 1.0 | 0.698 | 0.2 | 0.15 | Ⅲ类 | 5 |
| 2 | 石庄前河 | 东板桥 | 石庄镇 | 6.0 | 4.6 | 1.0 | 1.870 | 0.2 | 0.25 | Ⅴ类 | -15 |
| 3 | 周圩港 | 沪陕高速旁路桥（龙福桥） | 长江镇 | 6.0 | 4.9 | 1.0 | 0.582 | 0.2 | 2.10 | 劣Ⅴ类 | -25 |
| 4 | 白李河 | 斜桥河路桥 | 九华镇 | 6.0 | 5.8 | 1.0 | 0.171 | 0.2 | 0.13 | Ⅲ类 | 5 |
| 5 | 龙游河 | 林吴线桥 | 吴窑镇 | 6.0 | 13.0 | 1.0 | 0.414 | 0.2 | 0.70 | 劣Ⅴ类 | -25 |
| 6 | 跃进河 | 下驾原桥 | 下原镇 | 6.0 | 4.4 | 1.0 | 0.307 | 0.2 | 0.21 | Ⅳ类 | -5 |
| 7 | 杨马河 | 杨马河桥 | 城南街道 | 6.0 | 9.7 | 1.0 | 0.156 | 0.2 | 0.17 | Ⅳ类 | -5 |
| 8 | 龙游河 | 烈士陵园桥 | 磨头镇 | 6.0 | 5.6 | 1.0 | 0.290 | 0.2 | 0.15 | Ⅲ类 | 5 |
| 9 | 通扬运河 | 柴湾桥 | 城北街道 | 6.0 | 9.6 | 1.0 | 0.937 | 0.2 | 0.20 | Ⅳ类 | -5 |

备注：根据考核结果，市财政应获得石庄镇、长江镇、吴窑镇、下原镇、城南街道和城北街道补偿金额共计80万元，需支付江安镇、九华镇、磨头镇达标奖励共计15万元。

表10、2021年第一季度部分镇（区、街道）新增考核断面补偿金额汇总表

| 序号 | 河流 名称 | 断面名称 | 考核 主体 | 1月份 |  | 2月份 |  | 3月份 |  | 第一季度结算结果（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 水质 类别 | 补偿金额 （万元） | 水质 类别 | 补偿金额 （万元） | 水质 类别 | 补偿金额 （万元） |  |
| 1 | 立新河 | 扬团路桥（新鄂路桥） | 江安镇 | Ⅳ类 | -5 | Ⅲ类 | 5 | Ⅲ类 | 5 | 5.00 |
| 2 | 石庄前河 | 东板桥 | 石庄镇 | 劣Ⅴ类 | -25.0 | Ⅴ类 | -15.0 | Ⅴ类 | -15.0 | -55.00 |
| 3 | 周圩港 | 沪陕高速旁路桥（龙福桥） | 长江镇 | Ⅳ类 | -5 | Ⅳ类 | -5 | 劣Ⅴ类 | -25 | -35.00 |
| 4 | 白李河 | 斜桥河路桥 | 九华镇 | Ⅲ类 | 5 | Ⅲ类 | 5 | Ⅲ类 | 5 | 15.00 |
| 5 | 龙游河 | 林吴线桥 | 吴窑镇 | 劣Ⅴ类 | -25 | 劣Ⅴ类 | -25 | 劣Ⅴ类 | -25 | -75.00 |
| 6 | 跃进河 | 下驾原桥 | 下原镇 | Ⅳ类 | -5 | Ⅲ类 | 5 | Ⅳ类 | -5 | -5.00 |
| 7 | 杨马河 | 杨马河桥 | 城南街道 | Ⅲ类 | 5 | Ⅲ类 | 5 | Ⅳ类 | -5 | 5.00 |
| 8 | 龙游河 | 烈士陵园桥 | 磨头镇 | Ⅳ类 | -5 | Ⅲ类 | 5 | Ⅲ类 | 5 | 5.00 |
| 9 | 通扬运河 | 柴湾桥 | 城北街道 | Ⅳ类 | -5 | Ⅲ类 | 5 | Ⅳ类 | -5 | -5.00 |

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室，市法院、

检察院，市人武部，市各人民团体。

如皋市人民政府办公室                 2021年4月14日印发