**如皋市公共卫生中心院内车位划线、增设车辆导向牌等零星项目**

**一、采购人名称:**

如皋市卫生健康委员会

**二、项目名称:**

如皋市公共卫生中心院内车位划线、增设车辆导向牌等零星项目

**三、预算金额:（元）**

16500.00

**四、采购方式:**

询价

**五、供应商资格条件:**

条件：一、应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定并具备下列条件：1、具有独立承担民事责任的能力； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； 4、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。二、采购人根据采购项目的特殊要求规定条件：提供经营单位的企业法人营业执照。

**六、采购需求:**

工程施工范围及要求: 公卫中心院内增设车位线、导向箭头、标牌等设施：1、原停车场68个车位线复新，车位尺寸为：长5.5米、宽2.5米，均采用热熔划线，线宽15厘米；2、在院内道路岔口地面等处增加15个导向箭头（热熔划线）；3、在大门入口等处增加4只指示标牌，其中大标牌1只，为长方形铝板材质，尺寸为长1米、宽2米、铝板厚2mm，立柱采用直径102mm镀锌管制作，管壁厚3.5mm、高3.6米；小标牌3个只，为直径为80厘米的圆形铝板材质，铝板厚2mm，立柱采用直径89 mm镀锌管制作，管壁厚3mm、高3米。标牌基础必须使用混凝土基础，所用材料应满足国标及规范要求。4、院内路边增加热熔车位线36个，车位线长6米、宽2.2米。5、道路局部地方增加热熔网格线约50平方米。6、在自行车棚路牙边增加高强度PVC台阶垫，长度2米，台阶垫规格：为高10厘米、宽25厘米。7、在道路弯口处增设“禁上停车”的不锈钢停车牌（加重型）6个,并用不锈钢链联接，不锈钢链长30米，规格4mm。

报价要求: 1、各投标单位在报价前必须到现场进行勘察，了解施工范围和要求，各投标方的报价均视为已充分考虑了各种因素； 2、本工程所报价格中包含施工过程中的所有材料费、人工费、措施费、管理费、利润、税金等费用。

**七、文件接收时间和地点:**

2019年11月20日上午9:00前，大司马南路120号如皋市公共卫生中心主楼202室

**八、评审时间和方法:**

2019年11月20日上午9:00整。评标方法为询价，最低价中标。如投标人不足三家，自动进入议价程序。

**九、保证金事宜:** 本项目不收取保证金

**十、采购人联系方式:** 051387650739

附：项目报价表、工程量清单报价表、授权委托书、法定代表人身份证明

项目报价表

项目名称：如皋市公共卫生中心院内车位划线、增设车辆导向牌等零星项目

|  |  |
| --- | --- |
| 报价（人民币） | （大写）：（小写）： |
| 其他承诺 | 付款方式 | 零星项目完成后经采购人验收合格后一次性支付合同价款。 |
| 交货期 | 合同签订后5日历天 |
| 项目负责人联 系 电 话 |  |
| 备注 | 报价中包含所有的税、费、商务、财务、人工等完成本项目所需的一切费用。 |

投标人： 　　　　　　　　　 （盖章）

法定代表人或委托代理人： 　　　　 (签字或盖章)

日期： 年 月 日

工程量清单报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 复价（元） | 备注 |
| 1 | 院内小标牌 | 直径80CM圆形铝板,立柱直径89MM 壁厚3MM,高3M | 套 | 3 |  |  | 混凝土基础 |
|
| 2 | 院内大标牌 | 长方形，尺寸为1M\*2M铝板，立柱直径为102MM.壁厚3.5MM.高3.6M | 套 | 1 |  |  | 混凝土基础 |
|
| 3 | 院内老车位复新 | 热熔划线5.5M\*2.5M线宽15CM | 个 | 68 |  |  |  |
| 4 | 新增车位 | 车位长6M 宽2.2M | 个 | 36 |  |  | 数量如有增减，单价不变，按实际数量结算 |
| 5 | 新增导向箭头 | 热熔划线 | 个 | 15 |  |  | 数量如有增减，单价不变，按实际数量结算 |
| 6 | 台阶斜坡垫 | 长100CM、宽25CM、高9CM | 块 | 2 |  |  | 高强度PVC材质 |
| 7 | 网格线 | 热熔划线 | M2 | 50 |  |  | 数量如有增减，单价不变，按实际数量结算 |
| 8 | 不锈钢停车牌 | 加重型 | 个 | 6 |  |  | 标有“禁止停车”字样 |
| 9 | 不锈钢链 | 规格4MM | 米 | 30 |  |  | 用于连接不锈钢停车牌规格 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

**说明：报价包含税、费、商务、财务、人工等完成本项目所需的一切费用。**

投标人： 　　　　　　　　　 （盖章）

法定代表人或委托代理人： 　　　　 (签字或盖章)

日期： 年 月 日

授权委托书

本授权委托书声明：我 (姓名)系 (投标人名称)的法定代表人，现授权委托 (单位名称) (姓名) （联系电话）为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加 如皋市卫生健康委员会 (招标人名称)的 如皋市公共卫生中心院内车位划线、增设车辆导向牌等零星项目 投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

委托期限：

代理人无转委权，特此委托。

投标人(盖法人章)：

法定代表人(签字)：

身份证号码：

委托代理人(签字)：

身份证号码：

授权日期： 年 月 日

**法定代表人身份证明**

投标人单位名称：

投标人单位地址：

姓名： 性别：

年龄： 职务：

系 （投标人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： （盖单位章）

日　期：

附：法定代表人身份证复印件（盖公章）