| 单位 项目 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌 (MPN/100mL) | 菌落总数(CFU/mL) | 砷(mg/L) | 镉(mg/L) | 铬(六价)(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 如皋市南东陈社区23组19号用户 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0014 | <0.00050 | <0.004 |
| 如皋市丁堰镇丁堰鞠庄三十五组36号用户 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0014 | <0.00050 | <0.004 |
| 如皋市白蒲镇浦东社区党群服务中心 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0014 | <0.00050 | <0.004 |
| 如皋市吴窑镇居民委员会 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0013 | <0.00050 | <0.004 |
| 如皋市磨头镇居民委员会 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0013 | <0.00050 | <0.004 |
| 如皋市九华镇如海村村民委员会 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0014 | <0.00050 | <0.004 |
| 如皋市石庄镇石北村村委会 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0013 | <0.00050 | <0.004 |
| 如皋市江安镇黄市村村委会 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0014 | <0.00050 | <0.004 |
| 如皋市搬经镇兴夏社区党群服务中心 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0013 | <0.00050 | <0.004 |
| 如皋市下原镇腰庄村35组14号用户 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0013 | <0.00050 | <0.004 |
| 如皋市城南街道桃林村32组5号用户 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0014 | <0.00050 | <0.004 |
| 如皋市长江镇二百亩社区党群服务中心 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0013 | <0.00050 | <0.004 |
| 如皋市软件园8号楼 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0014 | <0.00050 | <0.004 |
| 如皋市大昌电子有限公司门卫室 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0013 | <0.00050 | <0.004 |
| 如皋市龙游河花苑地下水泵房出水采样点 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0014 | <0.00050 | <0.004 |
| 如皋市城西新村北区地下水泵房出水采样点 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0014 | <0.00050 | <0.004 |
| GB5749-2022 标准限值 | 不应检出 | 不应检出 | 100 | 0.01 | 0.005 | 0.05 |

| 铅(mg/L) | 汞(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硝酸盐氮(mg/L) | 三氯甲烷(mg/L) | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 二氯一溴甲烷(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <0.00050 | <0.00005 | <0.002 | 0.22 | 1.92 | 0.0047 | 0.0062 | 0.0054 |
| <0.00050 | <0.00005 | <0.002 | 0.22 | 1.91 | 0.0043 | 0.0058 | 0.0050 |
| <0.00050 | <0.00005 | <0.002 | 0.22 | 1.92 | 0.0029 | 0.0050 | 0.0040 |
| <0.00050 | <0.00005 | <0.002 | 0.20 | 1.96 | 0.0025 | 0.0043 | 0.0032 |
| <0.00050 | <0.00005 | <0.002 | 0.22 | 1.95 | 0.0030 | 0.0054 | 0.0041 |
| <0.00050 | <0.00005 | <0.002 | 0.23 | 1.95 | 0.0026 | 0.0041 | 0.0032 |
| <0.00050 | <0.00005 | <0.002 | 0.20 | 1.97 | 0.0032 | 0.0050 | 0.0039 |
| <0.00050 | <0.00005 | <0.002 | 0.22 | 1.91 | 0.0038 | 0.0064 | 0.0050 |
| <0.00050 | <0.00005 | <0.002 | 0.23 | 1.95 | 0.0038 | 0.0054 | 0.0048 |
| <0.00050 | <0.00005 | <0.002 | 0.21 | 1.95 | 0.0040 | 0.0055 | 0.0051 |
| <0.00050 | <0.00005 | <0.002 | 0.22 | 1.95 | 0.0037 | 0.0058 | 0.0046 |
| <0.00050 | <0.00005 | <0.002 | 0.23 | 1.98 | 0.0015 | 0.0031 | 0.0019 |
| <0.00050 | <0.00005 | <0.002 | 0.20 | 1.99 | 0.0026 | 0.0049 | 0.0036 |
| <0.00050 | <0.00005 | <0.002 | 0.22 | 1.95 | 0.0044 | 0.0057 | 0.0051 |
| <0.00050 | <0.00005 | <0.002 | 0.22 | 1.98 | 0.0027 | 0.0048 | 0.0037 |
| <0.00050 | <0.00005 | <0.002 | 0.20 | 1.97 | 0.0042 | 0.0054 | 0.0051 |
| 0.01 | 0.001 | 0.05 | 1.0 | 10 | 0.06 | 0.1 | 0.06 |

| 三溴甲烷(mg/L) | 三卤甲烷（总 量） (-) | 二氯乙酸(mg/L) | 三氯乙酸(mg/L) | 溴酸盐(mg/L) | 亚氯酸盐(mg/L) | 氯酸盐(mg/L) | 色度(度） | 浑浊度（NTU） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <0.0020 | 0.24 | 0.0004 | <0.0003 | <0.004 | <0.010 | 0.015 | <5 | 0.32 |
| <0.0020 | 0.22 | <0.0004 | <0.0003 | <0.004 | <0.010 | 0.013 | <5 | 0.13 |
| <0.0020 | 0.18 | <0.0004 | 0.0006 | <0.004 | <0.010 | 0.028 | <5 | 0.16 |
| <0.0020 | 0.15 | 0.0005 | 0.0004 | <0.004 | <0.010 | 0.040 | <5 | 0.13 |
| <0.0020 | 0.18 | 0.0004 | 0.0004 | <0.004 | <0.010 | 0.014 | <5 | 0.12 |
| <0.0020 | 0.15 | <0.0004 | <0.0003 | <0.004 | <0.010 | 0.017 | <5 | 0.11 |
| <0.0020 | 0.18 | <0.0004 | <0.0003 | <0.004 | <0.010 | 0.029 | <5 | 0.16 |
| <0.0020 | 0.22 | <0.0004 | <0.0003 | <0.004 | <0.010 | 0.040 | <5 | 0.35 |
| <0.0020 | 0.21 | <0.0004 | <0.0003 | <0.004 | <0.010 | 0.028 | <5 | 0.23 |
| <0.0020 | 0.22 | 0.0005 | <0.0003 | <0.004 | <0.010 | 0.041 | <5 | 0.11 |
| <0.0020 | 0.21 | <0.0004 | <0.0003 | <0.004 | <0.010 | 0.014 | <5 | 0.41 |
| <0.0020 | 0.097 | <0.0004 | <0.0003 | <0.004 | <0.010 | 0.018 | <5 | 0.16 |
| <0.0020 | 0.16 | <0.0004 | 0.0005 | <0.004 | <0.010 | 0.023 | <5 | 0.17 |
| <0.0020 | 0.23 | 0.0005 | <0.0003 | <0.004 | <0.010 | 0.014 | <5 | 0.18 |
| <0.0020 | 0.17 | <0.0004 | 0.0004 | <0.004 | <0.010 | 0.017 | <5 | 0.29 |
| <0.0020 | 0.22 | 0.0005 | <0.0003 | <0.004 | <0.010 | 0.023 | <5 | 0.23 |
| 0.1 | 该类化合物中各 种化合物的实测 浓度与其各自限 值的比值之和不 超过1 | 0.05 | 0.1 | 0.01 | 0.7 | 0.012 | <5 | 0.16 |

| 臭和味（级） | 肉眼可见物 （-） | pH （-） | 铝(mg/L) | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 氯化物(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0（无异臭、异味） | 无 | 7.82 | 0.054 | <0.02 | <0.00050 | 0.00056 | <0.02 | 29.8 |
| 0（无异臭、异味） | 无 | 7.76 | 0.050 | <0.02 | <0.00050 | 0.00064 | <0.02 | 30.1 |
| 0（无异臭、异味） | 无 | 7.78 | 0.053 | <0.02 | <0.00050 | 0.00059 | <0.02 | 30.2 |
| 0（无异臭、异味） | 无 | 7.88 | 0.059 | <0.02 | <0.00050 | <0.00050 | <0.02 | 30.8 |
| 0（无异臭、异味） | 无 | 7.80 | 0.055 | <0.02 | <0.00050 | <0.00050 | <0.02 | 30.6 |
| 0（无异臭、异味） | 无 | 7.83 | 0.053 | <0.02 | <0.00050 | 0.00064 | <0.02 | 30.3 |
| 0（无异臭、异味） | 无 | 7.83 | 0.054 | <0.02 | <0.00050 | 0.00058 | <0.02 | 30.4 |
| 0（无异臭、异味） | 无 | 7.79 | 0.048 | <0.02 | <0.00050 | 0.00050 | <0.02 | 32.4 |
| 0（无异臭、异味） | 无 | 7.95 | 0.051 | <0.02 | <0.00050 | 0.00056 | <0.02 | 30.8 |
| 0（无异臭、异味） | 无 | 7.79 | 0.046 | <0.02 | 0.0010 | 0.00067 | <0.02 | 30.7 |
| 0（无异臭、异味） | 无 | 7.84 | 0.030 | <0.02 | <0.00050 | <0.00050 | <0.02 | 30.4 |
| 0（无异臭、异味） | 无 | 7.86 | 0.060 | <0.02 | <0.00050 | 0.00057 | <0.02 | 30.5 |
| 0（无异臭、异味） | 无 | 7.83 | 0.053 | <0.02 | <0.00050 | <0.00050 | <0.02 | 31.0 |
| 0（无异臭、异味） | 无 | 7.84 | 0.055 | <0.02 | <0.00050 | 0.00059 | <0.02 | 31.4 |
| 0（无异臭、异味） | 无 | 7.80 | 0.048 | <0.02 | 0.0015 | 0.00055 | <0.02 | 30.9 |
| 0（无异臭、异味） | 无 | 7.80 | 0.048 | <0.02 | 0.00067 | 0.00070 | <0.02 | 31.6 |
| 0 | 无 | 7.57 | 0.0566 | <0.020 | 0.0011 | 0.00057 | <0.020 | 26 |

| 硫酸盐(mg/L) | 溶解性总固体(mg/L) | 总硬度（以CaCO3计） (mg/L) | 高锰酸盐指数 (mg/L) | 氨（以N计） (mg/L) | 总α放射性(mg/L) | 总β放射性(mg/L) | 游离氯(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42.7 | 246 | 156 | 0.89 | <0.02 | 0.016±0.008 | 0.18±0.02 | 0.50 |
| 42.9 | 246 | 156 | 0.89 | <0.02 | 0.015±0.009 | 0.16±0.02 | 0.60 |
| 43.0 | 247 | 155 | 0.89 | <0.02 | 0.016±0.009 | 0.16±0.02 | 0.36 |
| 43.6 | 247 | 156 | 0.89 | <0.02 | 0.014±0.008 | 0.18±0.03 | 0.96 |
| 43.5 | 247 | 156 | 0.97 | <0.02 | 0.016±0.009 | 0.18±0.02 | 0.55 |
| 43.4 | 246 | 155 | 0.94 | <0.02 | 0.016±0.012 | 0.18±0.04 | 0.34 |
| 43.8 | 247 | 155 | 0.91 | <0.02 | 0.016±0.010 | 0.19±0.04 | 0.28 |
| 43.0 | 260 | 162 | 0.89 | <0.02 | 0.017±0.010 | 0.18±0.03 | 0.35 |
| 43.7 | 249 | 156 | 0.97 | <0.02 | 0.018±0.009 | 0.17±0.04 | 0.28 |
| 43.6 | 247 | 155 | 0.93 | <0.02 | 0.018±0.010 | 0.17±0.03 | 0.47 |
| 43.6 | 247 | 154 | 0.90 | <0.02 | 0.019±0.011 | 0.17±0.04 | 0.30 |
| 44.1 | 247 | 155 | 0.93 | <0.02 | 0.018±0.012 | 0.18±0.04 | 0.17 |
| 44.3 | 247 | 157 | 0.93 | <0.02 | 0.014±0.010 | 0.18±0.04 | 0.39 |
| 43.8 | 249 | 155 | 0.89 | <0.02 | 0.018±0.010 | 0.19±0.04 | 0.32 |
| 43.9 | 248 | 155 | 0.93 | <0.02 | 0.018±0.011 | 0.18±0.04 | 0.40 |
| 44.1 | 251 | 155 | 0.88 | <0.02 | 0.016±0.009 | 0.16±0.03 | 0.38 |
| 23 | 195 | 107 | 0.81 | <0.02 | 0.015±0.010 | 0. 18±0.04 | 0.20 |

| 总氯(mg/L) | 臭氧(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | 高氯酸盐(mg/L) | 二氯甲烷(mg/L) | 2，4，6-三氯酚(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | 0.003 | <0.010 | <0.000050 |
| / | / | / | 0.003 | <0.010 | <0.000050 |
| / | / | / | 0.004 | <0.010 | <0.000050 |
| / | / | / | 0.004 | <0.010 | <0.000050 |
| / | / | / | 0.004 | <0.010 | <0.000050 |
| / | / | / | 0.004 | <0.010 | <0.000050 |
| / | / | / | 0.004 | <0.010 | <0.000050 |
| / | / | / | 0.004 | <0.010 | <0.000050 |
| / | / | / | 0.004 | <0.010 | <0.000050 |
| / | / | / | 0.004 | <0.010 | <0.000050 |
| / | / | / | 0.004 | <0.010 | <0.000050 |
| / | / | / | 0.004 | <0.010 | <0.000050 |
| / | / | / | 0.004 | <0.010 | <0.000050 |
| / | / | / | 0.004 | <0.010 | <0.000050 |
| / | / | / | 0.004 | <0.010 | <0.000050 |
| / | / | / | 0.004 | <0.010 | <0.000050 |
| / | / | / | 0.005 | <0.010 | <0.000050 |