
南通鹏鹞水务管网水水质公告


               2026年3月 
	项  目
	水样名称：管网水                        取样时间：3月25日

	
	取样地点
	标准

限值

	
	吴窑段
	磨头段
	如皋水厂
	海安供水公司
	

	色  度

（度）
	<5
	<5
	<5
	<5
	≤15

	臭和味
	0
	0
	0
	0
	无异臭、异味

	肉眼可见物
	无
	无
	无
	无
	无

	浑浊度

﹙NTU﹚
	0.15
	0.14
	0.12
	0.14
	≤1

	游离余氯（mg/L）
	0.20
	0.20
	0.15
	0.25
	≥0.05

	高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L）
	1.04
	1.00
	1.00
	1.00
	≤3

	菌落总数

（CFU/ml）
	0
	0
	0
	0
	100

	总大肠菌群(MPN/100mL)
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	不得

检出

	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	不得

检出


说明：1.本月管网水水质合格率为100%，符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）要求。

 南通鹏鹞水务水质检测中心
          二〇二六年三月三十一日 
