南通鹏鹞水务水质公告

2025年第37周

| 项 目 | 出厂水 |  |  |  |  |  |  |  | 备用水源水 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 取样时间：8：00 取样地点：二级泵房 |  |  |  |  |  |  |  | 备用水源库 |  |
|  | 08日 | 09日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 标准 限值 | 08日 | 标准 限值 |
|  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |  | 周一 |  |
| 色 度 （度） | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | ≤15 | 10 | / |
| 臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无异臭、异味 | 1 | / |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 悬浮 颗粒 | / |
| PH | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.5- 8.5 | 8.9 | 6～9 |
| 浑浊度 ﹙NTU﹚ | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | ≤1 | 6.5 | / |
| 游离余氯（mg/L） | 0.50 | 0.50 | 0.55 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | ≥0.3 | / | / |
| 高锰酸盐指数（mg/L） | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.81 | 0.93 | 0.76 | 0.84 | ≤3 | 4.08 | ≤ 6 |
| 氨(以N计) （mg/L） | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 | 0.047 | ≤ 0.5 |
| 菌落总数 （CFU/ml） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | / | / |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得 检出 | / | / |
| 大肠艾希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得 检出 | / | / |

说明： 1.本周出厂水水质合格率为100%，符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）要求。

2.备用水源水水质合格率100%，符合《地表水环境标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水标准。

南通鹏鹞水务水质检测中心

二〇二五年九月十六日