| 单位 项目 | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL) | 菌落总数(CFU/mL) | 砷(mg/L) | 镉(mg/L) | 铬(六价)(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 如皋市东陈镇尚书村村民委员会 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0015 | <0.00050 | <0.004 |
| 如皋市丁堰镇刘海村党群服务中心 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0016 | <0.00050 | <0.004 |
| 如皋市白蒲镇文峰村党群服务中心 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0015 | <0.00050 | <0.004 |
| 如皋市吴窑镇吴窑居18组48号用户 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0017 | <0.00050 | <0.004 |
| 如皋市磨头镇新港村31组33号用户 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0017 | <0.00050 | <0.004 |
| 如皋市九华镇郑甸村村民委员会 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0017 | <0.00050 | <0.004 |
| 如皋市石庄镇闸口村二组10号民居 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0015 | <0.00050 | <0.004 |
| 如皋市江安镇新建村五组2号民居 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0016 | <0.00050 | <0.004 |
| 如皋市搬经镇刘庄村村民委员会 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0016 | <0.00050 | <0.004 |
| 如皋市下原镇邹庄居26组9号用户 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0014 | <0.00050 | <0.004 |
| 如皋市明池村20组12号用户 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0016 | <0.00050 | <0.004 |
| 如皋市长江镇二案社区党群服务中心 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0016 | <0.00050 | <0.004 |
| 如皋市如城街道绢纺南路红星农贸市场 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0016 | <0.00050 | <0.004 |
| 如皋市城北街道春兰早点 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0016 | <0.00050 | <0.004 |
| 如皋市解放东路紫光嘉苑北区地面泵房出水采样点 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0016 | <0.00050 | <0.004 |
| 如皋市解放路汇智苑地下泵房出水采样点 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0016 | <0.00050 | <0.004 |
| GB5749-2022 标准限值 | 不应检出 | 不应检出 | 100 | 0.01 | 0.005 | 0.05 |

| 铅(mg/L) | 汞(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硝酸盐氮(mg/L) | 三氯甲烷(mg/L) | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 二氯一溴甲烷(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <0.00050 | <0.00005 | <0.002 | 0.20 | 1.65 | 0.0096 | 0.0062 | 0.0083 |
| <0.00050 | <0.00005 | <0.002 | 0.20 | 1.64 | 0.0076 | 0.0061 | 0.0076 |
| <0.00050 | <0.00005 | <0.002 | 0.19 | 1.65 | 0.011 | 0.0061 | 0.0089 |
| <0.00050 | <0.00005 | <0.002 | 0.21 | 1.67 | 0.0051 | 0.0053 | 0.0056 |
| <0.00050 | <0.00005 | <0.002 | 0.21 | 1.66 | 0.0072 | 0.0066 | 0.0075 |
| <0.00050 | <0.00005 | <0.002 | 0.19 | 1.66 | 0.0075 | 0.0062 | 0.0077 |
| <0.00050 | <0.00005 | <0.002 | 0.21 | 1.68 | 0.0049 | 0.0051 | 0.0054 |
| <0.00050 | <0.00005 | <0.002 | 0.21 | 1.61 | 0.0052 | 0.0055 | 0.0059 |
| <0.00050 | <0.00005 | <0.002 | 0.19 | 1.69 | 0.0079 | 0.0057 | 0.0074 |
| <0.00050 | <0.00005 | <0.002 | 0.22 | 1.65 | 0.0064 | 0.0051 | 0.0063 |
| <0.00050 | <0.00005 | <0.002 | 0.21 | 1.66 | 0.0063 | 0.0059 | 0.0068 |
| <0.00050 | <0.00005 | <0.002 | 0.19 | 1.68 | 0.0042 | 0.0039 | 0.0043 |
| <0.00050 | <0.00005 | <0.002 | 0.21 | 1.70 | 0.0065 | 0.0062 | 0.0071 |
| <0.00050 | <0.00005 | <0.002 | 0.22 | 1.68 | 0.0080 | 0.0065 | 0.0079 |
| <0.00050 | <0.00005 | <0.002 | 0.19 | 1.69 | 0.0058 | 0.0065 | 0.0067 |
| <0.00050 | <0.00005 | <0.002 | 0.20 | 1.68 | 0.0059 | 0.0067 | 0.0071 |
| 0.01 | 0.001 | 0.05 | 1.0 | 10 | 0.06 | 0.1 | 0.06 |

| 三溴甲烷(mg/L) | 三卤甲烷（总 量） (-) | 二氯乙酸(mg/L) | 三氯乙酸(mg/L) | 溴酸盐(mg/L) | 亚氯酸盐(mg/L) | 氯酸盐(mg/L) | 色度(度） | 浑浊度（NTU） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <0.0020 | 0.37 | 0.0006 | 0.0020 | <0.004 | <0.010 | 0.012 | <5 | 0.17 |
| <0.0020 | 0.32 | 0.0007 | 0.0018 | <0.004 | <0.010 | <0.010 | <5 | 0.20 |
| <0.0020 | 0.40 | <0.0004 | 0.0015 | <0.004 | <0.010 | 0.030 | <5 | 0.25 |
| <0.0020 | 0.24 | <0.0004 | 0.0010 | <0.004 | <0.010 | 0.016 | <5 | 0.32 |
| <0.0020 | 0.32 | <0.0004 | 0.0009 | <0.004 | <0.010 | 0.014 | <5 | 0.21 |
| <0.0020 | 0.33 | <0.0004 | 0.0006 | <0.004 | <0.010 | 0.026 | <5 | 0.23 |
| <0.0020 | 0.23 | <0.0004 | 0.0006 | <0.004 | <0.010 | 0.020 | <5 | 0.26 |
| <0.0020 | 0.25 | <0.0004 | 0.0007 | <0.004 | <0.010 | 0.018 | <5 | 0.27 |
| <0.0020 | 0.32 | 0.0008 | 0.0022 | <0.004 | <0.010 | 0.064 | <5 | 0.24 |
| <0.0020 | 0.27 | <0.0004 | 0.0011 | <0.004 | <0.010 | 0.042 | <5 | 0.21 |
| <0.0020 | 0.29 | <0.0004 | 0.0012 | <0.004 | <0.010 | 0.014 | <5 | 0.17 |
| <0.0020 | 0.19 | <0.0004 | 0.0006 | <0.004 | <0.010 | 0.016 | <5 | 0.23 |
| <0.0020 | 0.30 | 0.0007 | 0.0012 | <0.004 | <0.010 | 0.017 | <5 | 0.27 |
| <0.0020 | 0.34 | 0.0004 | 0.0012 | <0.004 | <0.010 | 0.014 | <5 | 0.18 |
| <0.0020 | 0.28 | <0.0004 | <0.0003 | <0.004 | <0.010 | 0.016 | <5 | 0.24 |
| <0.0020 | 0.29 | 0.0004 | 0.0009 | <0.004 | <0.010 | 0.017 | <5 | 0.23 |
| 0.1 | 该类化合物中各 种化合物的实测 浓度与其各自限 值的比值之和不 超过1 | 0.05 | 0.1 | 0.01 | 0.7 | 0.012 | <5 | 0.16 |

| 臭和味（级） | 肉眼可见物 （-） | pH （-） | 铝(mg/L) | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 氯化物(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0（无异臭、异味） | 无 | 7.69 | 0.045 | <0.02 | 0.00068 | 0.00086 | <0.02 | 23.6 |
| 0（无异臭、异味） | 无 | 7.67 | 0.052 | <0.02 | 0.00058 | 0.00057 | <0.02 | 24.6 |
| 0（无异臭、异味） | 无 | 7.71 | 0.040 | <0.02 | <0.00050 | 0.00076 | <0.02 | 23.7 |
| 0（无异臭、异味） | 无 | 7.69 | 0.061 | <0.02 | 0.0010 | 0.00054 | <0.02 | 23.9 |
| 0（无异臭、异味） | 无 | 7.72 | 0.052 | <0.02 | <0.00050 | <0.00050 | <0.02 | 24.2 |
| 0（无异臭、异味） | 无 | 7.80 | 0.061 | <0.02 | <0.00050 | 0.00062 | <0.02 | 24.5 |
| 0（无异臭、异味） | 无 | 7.79 | 0.057 | <0.02 | 0.00066 | 0.00085 | <0.02 | 24.0 |
| 0（无异臭、异味） | 无 | 7.78 | 0.048 | <0.02 | 0.00087 | 0.00057 | 0.05 | 26.0 |
| 0（无异臭、异味） | 无 | 7.82 | 0.055 | <0.02 | 0.00082 | 0.00083 | <0.02 | 25.4 |
| 0（无异臭、异味） | 无 | 7.72 | 0.039 | <0.02 | 0.0023 | 0.00054 | <0.02 | 24.7 |
| 0（无异臭、异味） | 无 | 7.70 | 0.049 | <0.02 | 0.0012 | 0.00068 | <0.02 | 24.2 |
| 0（无异臭、异味） | 无 | 7.70 | 0.051 | <0.02 | 0.0018 | 0.00073 | <0.02 | 23.4 |
| 0（无异臭、异味） | 无 | 7.69 | 0.060 | <0.02 | 0.00072 | 0.00067 | <0.02 | 26.7 |
| 0（无异臭、异味） | 无 | 7.73 | 0.056 | <0.02 | <0.00050 | 0.00064 | <0.02 | 25.8 |
| 0（无异臭、异味） | 无 | 7.74 | 0.054 | <0.02 | <0.00050 | 0.00050 | <0.02 | 25.9 |
| 0（无异臭、异味） | 无 | 7.73 | 0.052 | <0.02 | 0.0016 | 0.0018 | <0.02 | 25.6 |
| 0 | 无 | 7.57 | 0.0566 | <0.020 | 0.0011 | 0.00057 | <0.020 | 26 |

| 硫酸盐(mg/L) | 溶解性总固体(mg/L) | 总硬度（以CaCO3计） (mg/L) | 高锰酸盐指数 (mg/L) | 氨（以N计） (mg/L) | 总α放射性(mg/L) | 总β放射性(mg/L) | 游离氯(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.2 | 219 | 144 | 0.85 | <0.02 | 0.016±0.008 | 0.19±0.04 | 0.45 |
| 35.6 | 221 | 144 | 0.84 | <0.02 | 0.017±0.009 | 0.20±0.02 | 0.47 |
| 35.5 | 224 | 143 | 0.93 | <0.02 | 0.016±0.009 | 0.17±0.02 | 0.12 |
| 36.2 | 219 | 144 | 0.88 | <0.02 | 0.017±0.010 | 0.17±0.02 | 0.12 |
| 35.6 | 226 | 143 | 0.82 | <0.02 | 0.016±0.008 | 0.20±0.03 | 0.37 |
| 36.9 | 223 | 144 | 0.94 | <0.02 | 0.018±0.011 | 0.21±0.03 | 0.19 |
| 36.3 | 227 | 144 | 0.95 | <0.02 | 0.017±0.008 | 0.19±0.05 | 0.25 |
| 35.0 | 229 | 153 | 0.88 | <0.02 | 0.021±0.010 | 0.19±0.02 | 0.07 |
| 36.1 | 218 | 144 | 0.85 | <0.02 | 0.016±0.009 | 0.18±0.02 | 0.78 |
| 35.9 | 222 | 144 | 0.84 | <0.02 | 0.017±0.008 | 0.17±0.03 | 0.44 |
| 35.6 | 215 | 144 | 0.84 | <0.02 | 0.018±0.012 | 0.19±0.04 | 0.41 |
| 36.3 | 221 | 144 | 0.92 | <0.02 | 0.016±0.009 | 0.18±0.04 | 0.27 |
| 37.5 | 222 | 145 | 0.85 | <0.02 | 0.018±0.010 | 0.18±0.03 | 0.53 |
| 36.4 | 222 | 145 | 0.92 | <0.02 | 0.018±0.010 | 0.17±0.04 | 0.33 |
| 37.1 | 230 | 146 | 0.85 | <0.02 | 0.018±0.011 | 0.17±0.04 | 0.34 |
| 36.7 | 226 | 145 | 0.82 | <0.02 | 0.016±0.011 | 0.19±0.04 | 0.42 |
| 23 | 195 | 107 | 0.81 | <0.02 | 0.015±0.010 | 0. 18±0.04 | 0.20 |

| 总氯(mg/L) | 臭氧(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | 高氯酸盐(mg/L) | 二氯甲烷(mg/L) | 2，4，6-三氯酚(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | 0.003 | <0.010 | <0.000050 |
| / | / | / | 0.003 | <0.010 | <0.000050 |
| / | / | / | 0.003 | <0.010 | <0.000050 |
| / | / | / | 0.003 | <0.010 | <0.000050 |
| / | / | / | 0.004 | <0.010 | <0.000050 |
| / | / | / | 0.004 | <0.010 | <0.000050 |
| / | / | / | 0.003 | <0.010 | <0.000050 |
| / | / | / | 0.003 | <0.010 | <0.000050 |
| / | / | / | 0.003 | <0.010 | <0.000050 |
| / | / | / | 0.004 | <0.010 | <0.000050 |
| / | / | / | 0.004 | <0.010 | <0.000050 |
| / | / | / | 0.003 | <0.010 | <0.000050 |
| / | / | / | 0.003 | <0.010 | <0.000050 |
| / | / | / | 0.003 | <0.010 | <0.000050 |
| / | / | / | 0.003 | <0.010 | <0.000050 |
| / | / | / | 0.002 | <0.010 | <0.000050 |
| / | / | / | 0.005 | <0.010 | <0.000050 |