2023年项目支出绩效自评价情况表

填报单位：如皋市妇幼保健计划生育服务中心

项目名称：专用设备购置

项目实施年度：2023      项目实施开始时间（年/月 ）：2023.01   项目实施完成时间（年/月 ）：2023.12

项目自评价情况

- 项目概况

生物安全柜添置为满足婚前检查实验室设置需要，原使用低温冷藏箱，已超年限使用，性能不能很好地满足实际工作要求，阴凉柜为先前设备缺失，药库实际使用空调进行室温调控，对于特殊天气，还是不能满足部分药品试剂的贮藏条件。通过购置相关设备以满足实际工作的要求，保障人员和环境的安全以及更好地保证试剂和药品质量。

二、评价情况

- 自评价采用定量与定性评价相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成。绩效自评得分100.00分，自评等级为“优”，各项评分结果详见《2023年项目支出绩效自评价评分表》。

- 三、项目绩效

- 实际购置使用的医用低温冷藏柜和阴凉柜，温控精确，数据可以使用USB形式导出保存、分析，出现异常温控情况，可以实时报警提示。设备投入后，有效地保障了试剂和样本的贮藏条件，保证了试剂和药品的质量。生物安全柜能达到相应购置参数和使用需求，设备性能稳定。

- 存在问题

- 低温冷藏柜，温控等性能能够满足实际需求，但室壁易于凝集水汽结冰，同时因温控更加精细，工作频次增加，噪声加大。

- 整改措施

- 减少开门时间，做到节能减耗；做好设备维护保养，及时发现可能存在异常情况，保证试剂、药品储存条件，确保试剂和药品质量。做好生物安全柜维护保养和规范使用，保证人员和服务对象的生物安全，保障好门诊各服务安全和质量。

2023年项目支出绩效自评价评分表

填报单位： 如皋市妇幼保健计划生育服务中心  项目名称：    专用设备购置

| 评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  |
| 决策指标 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 |  |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 |  |
|  | 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 |  |
|  |  | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 |  |
| 过程指标 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  | 预算执行率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 |  |
|  | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 |  |
|  |  | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购率 | =100% | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 质量指标 | 收入完成率 | =100% | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 时效指标 | 采购及时率 | =100% | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会效益指标 | 提供规范的保健服务 | 规范 | 达成预期目标 | 40 | 40 |  |
|  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 可持续发展指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |